2020年政府采购计划书

（示例）

一、教室空调安装及电力线路改造项目（二期）

（一）项目概况

1、项目简介：根据省政府《安徽省教育厅转发省政府办公厅皖政办明电[2013]45号文的通知》（皖教秘发[2014]1号）文件精神，拟实施教室空调安装及电力线路改造项目，在尚未安装空调的教学科研场所安装空调。

2018年已完成一期建设，在北区教学楼、南区逸夫图书馆、文渊楼、考研教室安装空调及配套管理系统，完成空调投入使用所需的基础设施建设。

2019年拟实施二期建设，在文端楼及其他部分教学场所安装空调及配套管理系统。

2、主要实施内容

空调采购（含安装），空调配套控制系统采购（含安装）。

第一，拟在文端楼及其他部分教学场所安装空调及配套管理系统；第二，拟在以上场所安装空调配套管理系统。

3、组织管理

由后勤服务集团、教务处、学生处、总务处、国资处、财务处、监察审计处共同组织管理。

牵头部门：教务处、后勤服务集团

责任部门：教务处、后勤服务集团

责 任 人: 项目管理部主任程周旺（后勤服务集团总经理）、张小明（教务处处长）、甲方代表李铮（水电管理中心主任）。

- 执行时间

采购安装及施工：

| 项 目 | 时 间 |
| --- | --- |
| 申报采购计划时间 | 2018年11月 |
| 提交采购材料时间 | 2018年12月 |
| 发布招标公告时间 | 2019年3月 |
| 开标评标时间 | 2019年4月 |
| 合同签订时间 | 2019年5月 |
| 合同执行时间 | 2019年6月 |
| 竣工验收时间 | 2019年9月 |
| 支付价款时间 | 2019年11月 |

（三）技术标书：

本项目投资概算为250万元。

| 序号 | 项目内容 | 项目特征 | 型号/推荐品牌 | 数量 | 单价(元) | 小计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目设计、预算编制等 | / | / | 1 | 20000 | 2 |  |
| 2 | 工程施工（含电气设备材料采购） | 电缆 | YJV22-4*50+1*35 | 100米 | 220 | 2.2 |  |
|  |  | 电缆 | ZRYJV-4*16+1*10 | 800米 | 80 | 6.4 |  |
|  |  | 电缆 | ZCBV1.5 | 5000米 | 3 | 1.5 |  |
|  |  | 桥架 | 配套规格 | 500米 | 70 | 3.5 |  |
|  |  | 配电柜、箱 | 含元器件 | 1批 | 50000 | 5 |  |
|  |  | 小计 | / | / | / | 19 |  |
| 3 | 空调采购、安装 | 多联机组 | 含设备、铜管、辅材等采购、安装 | 94台 | 18000 | 170 |  |
|  |  | 分体空调 | 含设备、铜管、辅材等采购、安装 | 30 | 10000 | 30 |  |
|  |  | 小计 | / | / | / | 200 |  |
| 4 | 智能控电系统采购集安装 | 计量设备 | 智能电表、软件 | 124套 | 1000 | 12.4 |  |
|  |  | 控制设备（含安装） | 采集器 | 5 | 7000 | 3.5 |  |
|  |  |  | 接收器 | 6 | 2000 | 1.2 |  |
|  |  |  | 设备箱（含配件） | 124套 | 100 | 1.24 |  |
|  |  | 连接线（含安装） | 电源线、网线、通讯线、管线等 | 1200米 | 5 | 0.6 |  |
|  |  | 小计 | / | / | / | 19 |  |
| 5 | 其他 | 税金规费等 | / | / | / | 10 |  |
| 6 | 合计 | / | / | / | / | 250 |  |

（四）相关附件

1、《安徽省教育厅转发省政府办公厅皖政办明电[2013]45号文的通知》（皖教秘发[2014]1号）